江苏第二师范学院饮食服务分公司

各餐厅排油烟罩及管道等清洗服务招标文件

一、投标须知

1.综合说明

（1）工程名称：江苏第二师范学院饮食服务分公司各餐厅排油烟罩及管道等清洗服务

（2）招标范围：

草场门校区：学院大餐厅、逸香阁餐厅、好时光餐厅、好记餐厅、悦和餐厅

浦口校区：第一餐厅、自助餐厅、第二餐厅

小行校区：梅花餐厅、乐享餐厅

上海路：预科学院餐厅

（3）承包方式：包工包料

（4）质量标准：按国家相关行业标准执行。

（5）要求工期：室外排烟管一年一次，当年七月份集中清洗，室内排烟横管、烟罩、油烟风机、油烟净化器一年三次，分别于当年3月30日前、7月30日前、11月30日前清洗完工。

（6）招标内容：详见工程量明细清单（附后）

2.报名要求：请参加本项目投标的单位12月12日上午11：00前携本单位相关资质材料到江苏第二师范学院招标办办理投标报名手续。报名资料费每份300元整（请至我院财务处缴纳）。报名地址：南京市北京西路77号江苏第二师范学院招标办（教辅楼114室）。

3．投标保证金：投标单位需在签名报到前缴纳保证金人民币叁仟元整。

截止时间：2016年12月12日上午11：00前。

3.投标文件份数：正本一份，副本一份

4.投标文件递交：2016年12月14日上午9：00前

地点：江苏第二师范学院招标办公室

联系人：臧老师      电话：025-83758155

5.开标时间：2016年12月14日上午9：00

6.招标要求：

（1）资质要求：1、营业执照注册资金50万元以上（含50万元）；2、经营范围含“油烟管道清洗”服务内容；3、有专业的清洗机器人及专业工程队伍；4、具有高校餐厅类似清洗经历（需提供相关证明、合同复印件）。

（2）清洗要求：每次对各餐厅炒菜间排油烟罩及排油烟横管道内的油污进行清除干净；对厨房的油烟机脱排两边、油槽进行清洗干净；对油烟脱排上的油格清洗干净；对楼顶涡轮风机、净化器油污铲除干净。对铲除下来的油污进行集中堆放运至校外。（当年7月份对各餐厅室外排油烟竖管道集中清洗一次）

7.现场勘察时间：由投标单位于开标前自行前往，并根据现场情况核对工程量明细并报价。

8.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围和施工要求内的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

9.投标报价方式：

本工程为固定总价报价。根据现场勘察以及所附油烟管道清洗明细表报出清洗综合单价，并汇总报出全年清洗总价，清洗明细表中给定的数量如与勘察现场有误差，此误差均应包含并体现在综合单价中，列入报价。风险费用的计算方法在合同价款中一次性包死，结算时不再调整。风险范围以外合同价款调整方法，实际清洗过程中报价清洗明细表未清洗的工作量予以核减，由招标人另行委托的项目予以核增。

投标文件：

10.投标文件应包括以下内容：

（1）投标书及其附件：

（2）各校区餐厅工程量清单及报价单1份（格式见附件）；

（3）企业营业执照复印件，投标人业绩及资质证明材料复印件，原件备查；

（4）清洗组织设计,包括：清洗进度计划及方案、清洗方法及措施、文明清洗等保证措施、清洗时为不影响正常开餐进行，确保师生的安全，所采取的时间安排及保证措施等。

（5）类似高校餐厅清洗业绩（需提供相关证明、合同复印件）。

11.投标文件正本（壹份）需用不能擦去的黑墨水书写或打印，投标文件副本（贰份）可以复印，其正、副本均应加盖红章并装订成册，并在封面上正确表明“正本”、“副本”字样。

12.投标文件的密封与标志：

（1）投标人应将投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”或“副本”字样。

（2）所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称、投标人名称。

（3）所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖公章。

开标、评标、定标：

13.评标、定标办法：采用合理低价中标。

技术规范：

14.技术规范：本工程采用国家现行的验收规范、技术操作规范及强制性标准条文。

排油烟系统清洗合同

（包年清洗合同）

甲方：江苏第二师范学院资产经营总公司餐饮服务分公司

乙方：

甲乙双方根据我国合同法规定，签订本清洗服务合同，甲乙双方保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务，本合同具体条款如下：

- 清洗费用及范围要求

1.清洗费用

甲方餐厅后场油烟管道系统清洗服务，室外排烟管一年一次，当年七月份集中清洗，室内排烟横管、烟罩、油烟风机、油烟净化器一年三次，分别于当年3月30日前、7月30日前、11月30日前清洗完工。

草场门校区清洗费用为人民币：      元,

小行校区清洗费用为人民币：        元，

浦口校区清洗费用为人民币：        元，

上海路校区清洗费用为人民币：        元。

合计总价为人民币：            元。风险费用的计算方法在合同价款中一次性包死，结算时不再调整。风险范围以外合同价款调整方法，实际清洗过程中报价清洗明细表未清洗的工作量予以核减，由招标人另行委托的项目予以核增。

2.清洗范围

甲方草场门校区：学院大餐厅、逸香阁餐厅、好时光餐厅、好记餐厅、悦和餐厅。浦口校区：第一餐厅、自助餐厅、第二餐厅。小行校区：梅花餐厅、乐享餐厅。上海路校区：预科学院餐厅。

3.清洗要求

每次对各餐厅炒菜间排油烟罩及排油烟横管道内的油污进行清除干净；对厨房的油烟机脱排两边、油槽进行清洗干净；对油烟脱排上的油格清洗干净；对楼顶涡轮风机、净化器油污铲除干净。对铲除下来的油污进行集中堆放运至校外。（当年7月份对各餐厅室外排油烟竖管道集中清洗一次）

二、施工日期及工期

自合同签字生效次日即可清洗，具体清洗日期由甲乙双方商定。清洗期内乙方应自觉做好各项安全工作，因乙方疏忽而导致的人身安全事故由乙方全权负责，因乙方违规施工造成甲方财产损失均由乙方承担。

- 验收标准

约定的清洗项目清洁到位，排油烟设备完好、正常运行。如在清洗过程中造成设备损坏，将照价赔偿。铲除的油污等由投标人自行清理并运输至校外。

- 付款方式

合同生效后，甲方以下列方式直接向乙方支付清洗服务费用：第一次清洗结束后甲方对乙方清洗验收合格，并在验收报告上签字，甲方应在验收合格后30日内向乙方结清第一次清洗费用，以此类推。

- 售后服务

合同期内有1-2次电话或上门对烟道内的油垢累计情况做免费的检测及回访工作。

- 违约责任

1.合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，给对方造成直接经济损失均由责任方承担责任。

2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用厨房造成损失的，由甲方负责。

3.甲方未按期向乙方支付清洗费用，每延误一天，每一天向乙方支付合同总价1%的违约金。

4.由于乙方原因，达不到双方约定的质量标准，乙方负责返工维护，并承担甲方因此而产生的直接经济损失。

- 合同争议的解决方式

如双方发生争议，首先协商解决，协商不成时，向南京所在地仲裁委员会申请仲裁。

- 附则

1.本合同一式3份，甲方2份，乙方1份。本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。

2.本合同有效期一年，自2016年  月  日至2017年  月  日。如乙方提供的清洗服务达到我方验收标准和要求，且无重大责任事故和违约投诉，在合同单价不变的情况下，可续签次年清洗维护合同。

甲方：江苏第二师范学院           乙方：

餐饮服务分公司

甲方代表签字：                    乙方代表签字：

盖章：                            盖章：

年  月   日                        年  月   日

电话： 83758452                  电话：