清 单 编 制 说 明

工程名称：江苏第二师范学院草场门校区三角地带停车场改造工程

一、编制依据： 1、东南大学建筑设计研究院有限公司设计的图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）； 4、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）； 5、《江苏省市政工程计价定额》》（2014版）； 6、《江苏省修缮建筑工程计价表》（2009版）； 7、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）； 8、关于营改增的相关文件。 二、工程概况： 江苏第二师范学院草场门校区三角地带停车场改造工程包括停车场土建工程、管网工程、路灯工程、监控智能化等工程，占地面积约为1700m2。 三、编制说明： 1、江苏省第二师范学院草场门校区三角地带停车场改造工程分为两期施工，本次招标为西北部地块（以教学楼入口大门正对的道路东侧路牙为界，分为两期），占地面积约为1700m2。本清单包含本次招标范围内停车场改造土建工程、管网工程、路灯工程、监控智能化工程等全部内容； 2、本工程的砼均采用商品砼，砂浆均采用成品预拌砂浆； 3、全部单项措施费由施工单位自行考虑所需材料、设备进行报价，一并计入土建、市政工程的大型机械进出场费用中； 4、本项目按泥浆、余土、拆除后渣土全部外运考虑，其运距、弃置场所、当地政府的管理要求由投标人自行报价； 5、安全文明施工费：按市级标化工地计取； 6、工程排污费：暂按0.1%（基数：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费），结算时按有权部门实际收取的规费调整； 7、清单项目特征描述不清或不详的，投标人应以图纸为准，结合现场、设计图纸和招标文件进行报价； 8、除非合同另有规定，投标人在工程量清单中所列报的单价及总价均已包括实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、利润、规费及税金等费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险； 9、停车场路灯参照学院内其他路灯形式施工，施工过程中依据甲方要求或有调整，暂定为600元/套（含税价）以材料暂估价形式计入报价，包含全部灯泡、灯杆、连接线路等； 10、工程取费：按修缮工程计。 四、材料要求： 1、配电箱柜、控制箱等元器件：施耐德、海格、穆勒 2、电线、电缆：远东、江南、中军 3、灯具、光源：飞利浦、GE、TCL 4、交换机（监控）：华三、华为 、思科 5、监控级硬盘（监控）：希捷、西数 、东芝 6、摄像机、录像机（监控）：海康、霍尼韦尔 、大华