## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏第二师范学院草场门校区三角地带停车场改造工程监控工程 | [5 empty] | 标段：江苏第二师范学院草场门校区三角地带停车场改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
监控工程
1 | 010101007001 | 管沟土方 | 报价含挖管沟土方、敷管、回填土方等全部费用 挖土深度在1.5m以内 土方类型依据现场实际勘察 报价自行考虑运、弃土 | m | 98
2 | 040205001001 | 弱电手井 | 弱电手井 报价含井及井盖等全部费用 尺寸：250*300 | 座 | 6
3 | 031001006001 | 穿线管 | PE32穿线管 | m | 600
4 | 031001002001 | 过路管 | SC50过路管 | m | 30
5 | 030411004001 | 电源线缆 | 电源线缆 RVV2*1.0 | m | 600
6 | 031101024001 | 室外光纤 | 4芯室外光纤 | m | 600
7 | 030411004002 | 网线 | UTP6 6类网线 | 箱 | 3
8 | 030501012001 | 核心交换机 | 核心交换机 H3C（4光口24电口） | 台 | 1
9 | 030501012002 | 接入交换机 | 接入交换机 H3C（2光口8电口） | 台 | 3
10 | 030904008001 | 光模块 | 光模块 H3C（单模千兆） | 个 | 8
11 | 030507013001 | 录像设备 | 16路硬盘录像机 2U支持6块HDD | 台 | 1
12 | 040801033001 | 硬盘 | 监控级硬盘 3T（企业级） | 块 | 2
13 | 030502013001 | 光纤盒 | 四口光纤盒 含耦合器、尾纤、跳线等配件及熔接 | 套 | 2
14 | 030501010001 | 收发器 | 单路光纤收发器 | 对 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏第二师范学院草场门校区三角地带停车场改造工程监控工程 | [5 empty] | 标段：江苏第二师范学院草场门校区三角地带停车场改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 030501012003 | 交换机 | 16口接入交换机 16口千兆 | 台 | 1
16 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1080P高清红外枪式摄像机（报价含镜头、支架、护罩、电源、调试等费用） 视频压缩标准：H.264/MJPEG 视频压缩码率：32Kbps~8Mbps 音频压缩标准：G.711，AAC 主码流分辨率与帧率：最高支持1920*1080@30fps 图像支持：走廊模式 具体参数详见图纸和招标文件 | 台 | 8
17 | 040802001001 | 摄像设备立杆 | 摄像设备立杆 报价包含水泥基础等 | 根 | 7
18 | 031101001001 | 开关电源 | 12V10A开关电源 | 台 | 2
19 | 080703001001 | 防雷器 | 防雷器 隔离电压220V以上 | 套 | 8
20 | 031006015001 | 防水箱 | 定制室外防水箱 | 个 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08